Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

z dnia 21.07.2022r

....................................................

/nazwa, adres, fax. Wykonawcy/

# WYKAZ  OFEROWANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  PARAMETRÓW

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

„Dostawa zestawu do ultradźwięków i elektroterapii”

oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych:

1/ Aparat do dwukanałowej elektroterapii i ultradźwięków

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Możliwość wykonywania dwóch zabiegów jednocześnie | spełnia / nie spełnia  |
| 2 | Możliwość wykonywania zabiegów terapii skojarzonej | spełnia / nie spełnia  |
| 3 | Kolorowy ekran graficzny (4,3") z panelem dotykowym | spełnia / nie spełnia  |
| 4 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | spełnia / nie spełnia  |
| 5 | Tryb pracy CC lub CV | spełnia / nie spełnia  |
| 6 | Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych | spełnia / nie spełnia  |
| 7 | Regulacja czułości kontaktu głowicy | spełnia / nie spełnia  |
| 8 | Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe | spełnia / nie spełnia  |
| 9 | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy ultradźwiękowej z pacjentem | spełnia / nie spełnia  |
| 10 | Wyposażenie Standardowe (instrukcja użytkowania, komplet akcesoriów do elektroterapii, bezpieczniki - 2szt.) | spełnia / nie spełnia  |
| 11 | - Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

2/ Głowica do zabiegów ultradźwiękowych

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Powierzchnia terapeutyczna 5 cm2 | - Powierzchnia terapeutyczna ……. cm2 |
| 2 | Maksymalna moc średnia 12,5 W | Maksymalna moc średnia ………. W |
| 3 | Szczytowa moc impulsu 15W | Szczytowa moc impulsu …….W |
| 4 | Częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3 MHz. | spełnia / nie spełnia  |
| 5 | - Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

3/ Głowica do zabiegów ultradźwiękowych

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Powierzchnia terapeutyczna 18 cm2 | - Powierzchnia terapeutyczna ……. cm2 |
| 2 | Maksymalna moc średnia 7,5 W | Maksymalna moc średnia ………. W |
| 3 | Szczytowa moc impulsu 7,5 W | Szczytowa moc impulsu …….W |
| 4 | Częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3 MHz. | spełnia / nie spełnia  |
| 5 | - Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

4/ Stół rehabilitacyjny do kinezyterapii 3 sekcyjny z elektryczną zmianą wysokości leżyska (leżysko łamane ręcznie)

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Leżysko trzysegmentowe | spełnia / nie spełnia  |
| 2 | - Otwór w zagłówku | spełnia / nie spełnia  |
| 3 | - Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej | spełnia / nie spełnia  |
| 4 | - Wysokość regulowana elektrycznie | spełnia / nie spełnia  |
| 5 | Wymiary: długość (195 cm) x szerokość (68 cm) / + 5% | Wymiary: długość …….. cm ,szerokość …………cm |
| 6 | - Regulacja do pozycji Pivota manualnie za pomocą korby | spełnia / nie spełnia  |
| 7 | - Konstrukcja malowana proszkowo – kolor jasnoszary | spełnia / nie spełnia  |
| 8 | - Tapicerka skóropodobna | spełnia / nie spełnia  |
| 9 | - Układ jezdny | spełnia / nie spełnia  |
| 10 | - Udźwig – do 200 kg | Udźwig – do ………. kg |
| 11 | - Regulacja kąta zagłówka między -80 do +45 stopni | spełnia / nie spełnia  |
| 12 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

5/ Stolik trzypółkowy z uchwytem

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Stolik trzypółkowy pod aparaturę | spełnia / nie spełnia  |
| 2 | Wysokość stolika: 80 cm - 90 cm | Wysokość stolika: …………. cm |
| 3 | - Wymiary podstawy: szerokość (46 cm) x głębokość (46 cm) /+ 10% | Wymiary podstawy: szerokość (……cm) x głębokość (….. cm) |
| 4 | - Pólki stalowe malowane proszkowo | spełnia / nie spełnia  |
| 5 | Wymiary półek: szerokość (40 cm) x głębokość (36 cm) /+ 10% | Wymiary półek: szerokość (…. cm) x głębokość (…. cm) |
| 6 | Półka górna wyposażona w uchwyt ułatwiający prowadzenie stolika | spełnia / nie spełnia  |
| 7 | Możliwość dowolnej regulacji wysokości dwóch półek | spełnia / nie spełnia  |
| 8 | Wyposażony w cztery kółka jezdne gumowane, w tym dwa przednie z hamulcami | spełnia / nie spełnia  |
| 9 | Rama o profilu wykonanym z aluminium | spełnia / nie spełnia  |
| 10 | Obciążenie: do 70 kg | Obciążenie: do ……. kg |
| 11 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

.............................................., dnia .............................r.

..........................................................................................................................

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)