Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

z dnia 02.02.2024r

....................................................

/nazwa, adres, fax. Wykonawcy/

Znak postępowania: SP.SAN.ZA.253.1.2024

# WYKAZ  OFEROWANYCH  PRZEZ  WYKONAWCĘ  PARAMETRÓW

Przystępując do postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

„Dostawa urządzeń do rehabilitacji dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie”

oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach technicznych:

1/ Łóżko wodne do masażu na sucho

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | urządzenie napełniane tylko raz zimną woda bieżącą | spełnia / nie spełnia ( |
| 2 | pojemność wody w urządzeniu maksymalnie 340l | pojemność wody w urządzeniu ……………………..l |
| 3 | woda w urządzeniu nie wymaga konieczności wymiany, ani dolewania wody destylowanej w ramach eksploatacji | spełnia / nie spełnia ( |
| 4 | chłodzenie wody poprzez przyłącze tzw. wężownicę do bieżącej zimnej wody | spełnia / nie spełnia ( |
| 5 | sterowanie urządzenia za pomocą przycisków na sterowniku - wyklucza się panele dotykowe - elektroniczne (ze względu na możliwość uszkodzenia np. paznokciami czy poprzez kontakt z wodą) | spełnia / nie spełnia ( |
| 6 | odliczanie czasu trwania masażu | spełnia / nie spełnia ( |
| 7 | możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów | spełnia / nie spełnia ( |
| 8 | jedna pompa wodna zasilająca dwie niezależnie pracujące od siebie dysze wodne | spełnia / nie spełnia ( |
| 9 | falownik pompy schładzany przy pomocy powietrza , wody, wentylatora | spełnia / nie spełnia ( |
| 10 | dysze wodne umiejscowione na wózku, który w trakcie masażu przesuwa sie góra - dół | spełnia / nie spełnia ( |
| 11 | wysokość urządzenia umożliwiająca korzystanie z zabiegów dla osób mniej sprawnych ruchowo oraz starszych - maksymalnie 60 cm | wysokość urządzenia ………………….. cm |
| 12 | emisja hałasu maksymalnie 65 dB | emisja hałasu ………… dB |
| 13 | uchwyt dla pacjentów | spełnia / nie spełnia ( |
| 14 | możliwość regulacji prędkości poruszania się dysz w trakcie masażu | spełnia / nie spełnia ( |
| 15 | możliwość programowania na karty chipowe | spełnia / nie spełnia ( |
| 16 | możliwość programowania poszczególnych faz masażu | spełnia / nie spełnia ( |
| 17 | wbudowane programy terapeutyczne | spełnia / nie spełnia ( |
| 18 | dostosowanie pracy dysz do wzrostu pacjenta | spełnia / nie spełnia ( |
| 19 | regulacja czasu trwania zabiegu maksymalnie 45 minut | spełnia / nie spełnia ( |
| 20 | regulacja temperatury wody w urządzeniu od 25 do 40oC | regulacja temperatury wody w urządzeniu od …….…..oC do …………oC |
| 21 | ciśnienie pompy do 6,2 barów | ciśnienie pompy…………………barów |
| 22 | możliwość przeprowadzenia masażu na następujących obszarach: całe ciało, plecy, nogi, obręcz barkowa, odcinek lędźwiowy | spełnia / nie spełnia ( |
| 23 | możliwość wykonywania masażu sekcyjnego-wybór dowolnego miejsca w trakcie trwania masażu | spełnia / nie spełnia ( |
| 24 | możliwość wykonywania masażu punktowego | spełnia / nie spełnia ( |
| 25 | możliwość wybrania następujących rodzajów masażu: przeciwbieżny, równoległy, okrężny, wyciskający wzdłuż kręgosłupa | spełnia / nie spełnia ( |
| 26 | na wyposażeniu jeden falownik pompy | spełnia / nie spełnia ( |
| 27 | pobór mocy: maksymalnie 3000 W | pobór mocy: ……………………..W |
| 28 | waga pełnego urządzenia z wodą maksymalnie 470 kg | waga pełnego urządzenia z wodą ……………. kg |
| 29 | maksymalne wymiary urządzenia : długość 215 cm, szerokość 110 cm, wysokość 60cm) | wymiary urządzenia : długość ……. cm, szerokość ……. cm wysokość …….cm |
| 30 | certyfikowany produkt medyczny - klasa IIa | spełnia / nie spełnia ( |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

(  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

2/ Fotel masujący

Nazwa (typ, model) …………………………………………………………………………

Ilość – 1 sztuka

| Lp | Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne | Informacja o spełnianiu wymaganych parametrów technicznych przez urządzenie oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | przed każdym masażem fotel, skanuje sylwetkę aby dopasować masaż do anatomii użytkownika | spełnia / nie spełnia ( |
| 2 | programy automatyczne: Program Komfortowy, Program Rozciągający, Program Zdrowotny, Program Relaksacyjny, Program Powietrzny. | spełnia / nie spełnia ( |
| 3 | techniki masażu: Ugniatanie, Ostukiwanie, Shiatsu, Ugniatanie z Oklepywaniem, Wałkowanie, Masaż powietrzem, Podgrzewanie pleców. | spełnia / nie spełnia ( |
| 4 | zakres masażu: Szyja i Kark, Całe plecy, Pośladki i uda, Łydki i stopy | spełnia / nie spełnia ( |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | Okres gwarancji - …….. miesiące |

(  WŁAŚCIWE PODKREŚLIĆ LUB   NIEWŁAŚCIWE  SKREŚLIĆ

.............................................., dnia .............................r.

............................................................................................................

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)